様式第1号（第２条関係）

浄化槽設置事前協議書

年　　月　　日

遠賀町長　　様

設置者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　印

浄化槽を設置したいので次のとおり誓約書を添えて協議します。

放　流　水　質

| 水 質 の 項 目 | 水 質 基 準 |
| --- | --- |
| ア．水素イオン濃度 | 5.8～8.6 |
| イ．汚泥沈殿率 | 10％以上 |
| ウ．溶存酸素量 | 1.0㎎／ℓ以上 |
| エ．亜硝酸性窒素 | ＋ |
| オ．透視度 | 30度以上 |
| カ．残留塩素 | 検出されること（0.01㎎／ℓ以上） |
| キ．生物化学的酸素要求量 | 10㎎／ℓ以下 |

添　付　書　類

（1）保健所（保健福祉環境事務所）へ提出前の浄化槽設置届出・計画書の写し（必要事項記載済のもの）

（2）配置図（字図、住宅地図等）及び建築物各階平面図（浄化槽設置場所、汚水・雨

水排水経路、縦断図、延べ床面積等のわかるもの）

（3）浄化槽構造図（形式認定を受けた浄化槽にあっては形式認定シート、日本建築センターの性能認定済のものは性能シートをもってこれにかえる）

※三次処理層の構造図、設計計算書も添付のこと

（4）誓約書（印鑑証明書添付のこと）